## Sayfa1
BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ
TALAS BELEDİYESİ YAYA YOLU VE PARK YAPIM İŞİ
TALAS BELEDİYESİ
Sıra No | 1
Poz No | 126.101
Tanım | Kolye prız ø 15-32 mm.kadar (1/2"-1 1/4")
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Şehir şebekesinden tesisata su almak için gerekli ölçüde temini ve montajı.
Sıra No | 2
Poz No | 126.102
Tanım | Kolye prız ø 40 mm 1 1/2" ve yukarısı
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Şehir şebekesinden tesisata su almak için gerekli ölçüde temini ve montajı.
Sıra No | 3
Poz No | 129.101
Tanım | Sprey tip pop-up spring
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Yeşil alan sulamalarında kullanılmak üzere, sprey spring için hazırlanmış debi, basınç, atış mesafesi, yükseklik gibi teknik özellikleri projesine uygun ; polipropilen plastik gövdeden mamul, 1,0-5 bar çalışma basınçlı, 3-5 metre atış mesafesine göre ayarlanabilen debiye sahip, 0-360º ayarlanabilir açılı, ½¨, minimum 10 cm. pop-up yüksekliğinde, üzerine istendiğinde kare, dikdörtgen ya da yıldız şeklinde sulamayı sağlayan nozul takılabilen, üzerindeki vida ile atış mesafesi ayarlanabilen, pislik geçirmeyen filtreli opsiyonel olarak çek-valf takılabilen sprey tip springlerin, her sprink için 2 mt. ye kadar bağlantı borusu, 2 adet adaptör ve 2 adet kelepçe dahil olmak üzere, komple o larak işyerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması ve çalışır halde teslimi,
Sıra No | 4
Poz No | 129.151
Tanım | Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2")
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Polipropilen plastik gövdeden mamul, 1,7-3,8 bar çalışma basınçlı, 4,6-9,4 metre atış mesafesinde, min 0,12-1.20 m3/h debiye sahip, 40-360º ayarlanabilir açılı, 1/2" dişi yivli girişli, en az 10 cm. pop-up yüksekliğinde sulama springi Yeşil alan sulamalarında kullanılmak üzere, poli,propilen malzemeden mamul, rotor springin, marka, model ve ölçü için hazırlanmış debi, basınç, atış mesafesi, yükseklik karakteristiklerini veren teknik özellikleri idarece onanacak, suyla yağlanan dişli mekanizmaya sahip, standart nozul seti bulunan, başlık üzerinde nozıul girişi olan, opsiyonel olarak çek-valfli olabilen, rotor tip springlerin, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi
Sıra No | 5
Poz No | 129.202
Tanım | 6 istasyonlu kontrol ünitesi
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Yeşil alan sulamalarında kullanılan solenoid vanaların çalışma zamanlarını programlamak üzere, her marka, model ve ölçü kontrol ünitesi için ayrı hazırlanmış program sayısı, başlama zamanı sayısı, istasyon sayısı, karakteristiklerini veren firmalardan temin edilecek prospektüsleri onanmak kaydıyla ; hızlı programlamayı sağlayan önceden ayarlanmış programı bulunan, test programı ile sistemin test edilebilme olanağı olan, elektrik kesintisinde programı 24 saat silinmeye karşı koruyan dahili pili, elektrik dalgalanmalarına karşı koruma kiti bulunan, bağımsız programlı , su tasarruf fonksiyonu ile mevsim değişikliklerinde sulama sürelerini global olarak belli oranlarda artırıp azaltabilme özelliğine sahip, 230 VAC, 50 Hz giriş ve 24 VAC, çıkışında, transformatörlü, kendinden muhafaza kutulu, komple olarak işyerinde temini, yerine montaj ı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi, Kontrol Üniteleri ; 24 VAC
Sıra No | 6
Poz No | 129.204
Tanım | 12 istasyonlu kontrol ünitesi
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Yeşil alan sulamalarında kullanılan solenoid vanaların çalışma zamanlarını programlamak üzere, her marka, model ve ölçü kontrol ünitesi için ayrı hazırlanmış program sayısı, başlama zamanı sayısı, istasyon sayısı, karakteristiklerini veren firmalardan temin edilecek prospektüsleri onanmak kaydıyla ; hızlı programlamayı sağlayan önceden ayarlanmış programı bulunan, test programı ile sistemin test edilebilme olanağı olan, elektrik kesintisinde programı 24 saat silinmeye karşı koruyan dahili pili, elektrik dalgalanmalarına karşı koruma kiti bulunan, bağımsız programlı , su tasarruf fonksiyonu ile mevsim değişikliklerinde sulama sürelerini global olarak belli oranlarda artırıp azaltabilme özelliğine sahip, 230 VAC, 50 Hz giriş ve 24 VAC, çıkışında, transformatörlü, kendinden muhafaza kutulu, komple olarak işyerinde temini, yerine montaj ı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi, Kontrol Üniteleri ; 24 VAC
Sıra No | 7
Poz No | 129.301
Tanım | Solenoıd vana Ø 25 mm.
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Yeşil alan sulamalarında ve suyun akışını kontrol etmekte kullanılmak üzere, Her marka, model ve ölçü solenoid vanalar için ayrı hazırlanmış debi, basınç,sıcaklık, karakteristiklerini veren firmalardan temin edilecek prospektüsleri onanmak kaydıyla ; plastik gövdeden mamul, 0,5-68,0 m3/h arası debiye sahip, 1,0-14 bar çalışma basınçlı, max. 43 °C sıcaklığa dayanıklı, solenoid yuvasına basınç düşürücü takılabilen, vanalarda hem yandan hem de alttan montaj olanağı bulunan, akış kontrollü, ayrıca 9 volt solenoid takılabilen normalde kapalı, solenoidin manuel olarak açma / kapaması olabilen, solenoid vanaların, komple olarak işyerinde temini, yerine montaj ı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi, Anma Çapı (mm.)
Sıra No | 8
Poz No | 129.303
Tanım | Solenoıd vana Ø 50 mm.
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Yeşil alan sulamalarında ve suyun akışını kontrol etmekte kullanılmak üzere, Her marka, model ve ölçü solenoid vanalar için ayrı hazırlanmış debi, basınç,sıcaklık, karakteristiklerini veren firmalardan temin edilecek prospektüsleri onanmak kaydıyla ; plastik gövdeden mamul, 0,5-68,0 m3/h arası debiye sahip, 1,0-14 bar çalışma basınçlı, max. 43 °C sıcaklığa dayanıklı, solenoid yuvasına basınç düşürücü takılabilen, vanalarda hem yandan hem de alttan montaj olanağı bulunan, akış kontrollü, ayrıca 9 volt solenoid takılabilen normalde kapalı, solenoidin manuel olarak açma / kapaması olabilen, solenoid vanaların, komple olarak işyerinde temini, yerine montaj ı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi, Anma Çapı (mm.)
Sıra No | 9
Poz No | 129.401
Tanım | Plastik vana kutusu Kübik 240 mm.
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Yeşil alan sulamalarında vanaları muhafaza etmek amacıyla kullanılmak üzere, her marka, model ve ölçü vana kutuları için ayrı hazırlanmış en, boy, yükseklik, karakteristiklerini veren üç ayrı imalatçı firmadan temin edilecek prospektüsleri onanmak kaydıyla ; polipropilen plastik gövdeden mamul, üzeri yeşil alana uyum sağlamak üzere yeşil kapaklı, ve özel vida kilitli, alt kenarlarında boruların kolayca geçebilmesi için hazır kesikleri olan, kübik ve dikdörtgen şeklindeki vana kutularının, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, Tipi En (mm.) Boy (mm.) Yükseklik (mm.)
Sıra No | 10
Poz No | 129.403
Tanım | Plastik vana kutusu dik dörtgen 380x540x300 mm.
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Yeşil alan sulamalarında vanaları muhafaza etmek amacıyla kullanılmak üzere, her marka, model ve ölçü vana kutuları için ayrı hazırlanmış en, boy, yükseklik, karakteristiklerini veren üç ayrı imalatçı firmadan temin edilecek prospektüsleri onanmak kaydıyla ; polipropilen plastik gövdeden mamul, üzeri yeşil alana uyum sağlamak üzere yeşil kapaklı, ve özel vida kilitli, alt kenarlarında boruların kolayca geçebilmesi için hazır kesikleri olan, kübik ve dikdörtgen şeklindeki vana kutularının, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, Tipi En (mm.) Boy (mm.) Yükseklik (mm.)
Sıra No | 11
Poz No | 204.801/C
Tanım | Dış Çap ø20 mm PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birim | MT
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | TS EN 12201-2:2011+A1’ye uygun polietilen boruların iş yerinde temini ve montajı.
Sıra No | 12
Poz No | 204.803/C
Tanım | Dış Çap ø32 mm PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birim | MT
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | TS EN 12201-2:2011+A1’ye uygun polietilen boruların iş yerinde temini ve montajı.
Sıra No | 13
Poz No | 204.806/C
Tanım | Dış Çap ø63 mm PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birim | MT
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | TS EN 12201-2:2011+A1’ye uygun polietilen boruların iş yerinde temini ve montajı.
Sıra No | 14
Poz No | 207.103
Tanım | ø 25 mm şiber vana (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 1"
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, TSE uygunluk belgeli, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü, kosva vana ve kolon boşaltma musluğunun conta ve contaları ile beraber işyerinde temini ve yerine montajı.
Sıra No | 15
Poz No | 210.625
Tanım | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.
Sıra No | 16
Poz No | 210.627
Tanım | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 40 Ø mm, 1 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.
Sıra No | 17
Poz No | 210.628
Tanım | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.
Sıra No | 18
Poz No | 701.201
Tanım | Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 )
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Takriben 1.800 mm. yükseklik, 350 mm. derinlik ve 500 mm. eninde köşebent veya profil demirden iskelet üzerine 2 mm.lik DKP sac kaplamış , tamamen kapalı, tablo ön veya arka veya her iki yüzünde kilitli kapaklı cihazların konması için pano üzerine projesine göre gerekli deliklerin açılması, tablo iç ve dış iskeletin pas ve dış etkilere karşı istenilen renkte fırın ve selülozik boya ile boyanması cihaz bağlantıları için her nevi ufak malzeme, klemensler ve işçilik dahil yerine montajı.
Sıra No | 19
Poz No | 718.102
Tanım | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 a.
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten, koruyucu röleleri bulunmayan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nev'i malzeme ve işçilik dahil. Ölçü: Monte edilmiş kontaktör adedi sayılır.
Sıra No | 20
Poz No | 718.310
Tanım | Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmıs elektrikli teçhizat ile ilgili yönetmeliğe (2006/95/AT), Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliğine (2004/108/AT), TS EN 60730-2-7 standart ve direktiflerine göre tip test raporları ve CE sertifikalı, Ayarlanan zaman dilimine göre programı sayesinde hesaplayarak istenilen saatlerde aydınlatma kontrolünü sağlayan, çıkıs kontaklarına haiz, pilli, kullanma kılavuzuna sahip dijital zaman rölesinin temini, isyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalısır halde teslimi.
Sıra No | 21
Poz No | 718.507
Tanım | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma)
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
Sıra No | 22
Poz No | 718.521
Tanım | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(300ma)
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
Sıra No | 23
Poz No | 724.102
Tanım | Bıçaklı sigorta 63 A.e kadar ( TS 86 EN 60269-1 )
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Tablo arkası montaj için, buşon gövdeleri kısa devre akımına dayanabilir mukavemeti yüksek steatid veya BMC malzemeden imal edilmiş, tip testleri yapılmış, kesme kapasitesi en az 400V' ta 100kA, kaidesi ile birlikte komple bıçaklı sigorta temini, her nev'i işçilik, malzeme ve her tabloda benzer boyutta olan her tip sigorta için birer adet sigorta buşonunu çıkartmaya yarayan ellik dahil yerine montajı. Buşonlar kesinlikle, adi porselen malzemeden imal edilmiş olmayacaktır. Kesme kapasitesi 120kA için birim fiyata % 20 ilave edilir, montaj bedeli değişmez. (BMC: Bould Moulded Case, Cam Elyaflı Polyester)
Sıra No | 24
Poz No | 724.401
Tanım | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya ars edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dahil.
Sıra No | 25
Poz No | 724.412
Tanım | Üç fazlı nötr kesmeli 40 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dahil Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya ars edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dahil.
Sıra No | 26
Poz No | 725.721-M
Tanım | Mont.Üç fazlı zaman tarifeli elektronik elektrik sayaçlar 3x230/400v..3x10 (60)a
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Sıra No | 27
Poz No | 727.525
Tanım | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*10 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
Birim | MT
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil
Sıra No | 28
Poz No | 727.527
Tanım | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*4 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
Birim | MT
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil
Sıra No | 29
Poz No | 727.528
Tanım | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*2.5 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
Birim | MT
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil
Sıra No | 30
Poz No | 983.102
Tanım | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır
Birim | AD
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | ø 20 mm. çapında en az 3,5 m. uzunluğunda elektrolitik bakır çubuğun işyerinde temini, toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir başlığın vidalanması, çubuk 2 parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm. boyunda diş açılarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinliğe gömülmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine gümüş kaynağı veya kızıldan özel tespit kelepçesi ile bağlanması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.Not: Zeminin kayalık olması halinde civarında uygun toprak aranır.
Sıra No | 31
Poz No | TLS.17.155
Tanım | 6 CM YÜKSEKLİĞİNDE (SİYAH VE BEYAZ RENKLERDE) BAZALT KAPLAMALI BETON KİLİTLİ PARKE İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI
Birim | M2
Kitap | Sizin Özel Pozlarınız (ÖZL)
Tarifi | Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta (Poz. No: 08.008) kum serilmesi, 6cm yüksekliğinde doğru kenarlı, siyah veya beyaz bazalt kaplamalı beton kilitli parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Döşenmiş saha hesaplanır. NOT : Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17.155/MK numaralı pozundan yararlanılmıştır.
Sıra No | 32
Poz No | TLS.17.175
Tanım | 70x20x15 CM BOYUTLARINDA (SİYAH ve BEYAZ RENKLİ) BAZALT KAPLAMALI BETON BORDÜR YAPILMASI
Birim | MT
Kitap | Sizin Özel Pozlarınız (ÖZL)
Tarifi | Proje ve tekniğine uygun olarak 70x20x15 cm boyutlarında siyah veya beyaz renkli bazalt kaplamalı beton bordürlerin yerlerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı(Poz no:10.010/MK) ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden ölçülür. NOT : Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17.175/MK numaralı pozundan yararlanılmıştır.
Sıra No | 33
Poz No | TLS.689/C
Tanım | Bazalt Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:3 cm, R:2 cm)
Birim | MT
Kitap | PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi | Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg. çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, bazalt levhaların hazırlanması, basamak uçlarının pahlanması, kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, andezit plaklarla 1 mt fiyatı. Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır.Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu ölçüye dahil değildir.
Sıra No | 34
Poz No | TLS.689/H
Tanım | BAZALT BORDÜR YAPILMASI (12*20*50)
Birim | MT
Kitap | PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi | 12*20*50 cm. ebatlarında bazalt bordürün yapılması için; 20 cm. genişlik ve 10 cm. yükseklikte C12/15 temel betonu atılması, bordürün yerleştirileceği zeminin düzeltilmesi, üzerine 12*20*50 cm ebadında bazalt bordürün kenarlarda 5'er cm. kalacak şekilde temel betonunun üzerine yerleştirilmesi, 450 dz. derz harcı ile derzlenmesi, işçilikleri, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı: Ölçü: 12*20*50 cm. ebadında bazalt bordürün döşendiği meyilde uzunluğu ölçülür. NOT: MSB.689/H POZUNDAN YARARLANILARAK ANALİZ YAPILMIŞTIR.
Sıra No | 35
Poz No | TLS.APARKE
Tanım | GRANİT AGREGALI KUMLAMALI BETON PARKE TAŞLARI İLE ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI
Birim | M2
Kitap | PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi | Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta (Poz. No: 08.008) kum serilmesi, Granit Agregalı Kumlamalı Beton Parke Taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Döşenmiş saha hesaplanır. NOT : Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17.155/MK numaralı pozundan yararlanılmıştır.
Sıra No | 36
Poz No | TLS.BZLT
Tanım | 3*30*60 CM BOY EBATLARINDA KUMLAMALI, PATİNATOLU BAZALT TAŞ İLE YER DÖŞEMESİ YAPILMASI
Birim | M2
Kitap | PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi | Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 3 cm. kalınlıkta 400 kg. dozlu çimento harcı ile bir altlık serilmesi, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm. olmak üzere 3 cm. kalınlıkta bazalt plakların projesindeki şekil ve taksimatına göre derzsiz olarak döşenmesi, döşeme esnasında kırılan, çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı. 3*30*60 cm boy ebadında kumlamalı, patinatolu bazalt taş ile yer döşemesi yapılması
Sıra No | 37
Poz No | TLS.CIMEKIM
Tanım | ÇİM EKİMİ (TOHUM YÜKLENİCİDEN)
Birim | M2
Kitap | PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi | Toprağın bellenmesi, tırmıkla ince tesviyesinin yapılması, ekilecek çim tohumlarının istenilen nisbette karıştırılmak suretiyle hazırlanması, çuvallara doldurulması, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılarak idarece gösterilen yere istifi ve muhafazası, istif yerinden alınması ekim sahasına taşınması idarenin göstereceği usul ve şekilde el ile ekim yapılması, artan ve boş çuvalların idare deposuna teslimi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dahil (çim thum yükleniciden) 1 m2 fiyatı. ÖLÇÜ: Tohum ekilen saha projesi üzerinden, projesi yoksa mahallinde ölçülerek m2 cinsinden hesaplanır. Not: Yüklenici tarafından temin edilen çim tohumu kalite ve cinsinin idarece kabul edilmesi şarttır NOT: a) Çim tohumu müteahhit tarafından temin edilecektir. b) Temin edilen çim tohumunun evsaf ve cinsinin idarece kabul edilmesi şarttır.
Sıra No | 38
Poz No | TLS.ELK.ABONE
Tanım | ELEKTRİK ABONELİK İŞLEMLERİ(PROJE ÇİZME,ONAYLATMA,ABONELİK BEDELLERİ VE KABUL İŞLEMLERİ)
Birim | AD
Kitap | PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi | YÜKLENİCİ ELEKTRİK PROJESİNİ USULUNE UYGUN ÇİZDİRİP KÇETAŞ'TAN ONAYLATTIRICAKTIR,KABUL İŞLEMLERİNİ YAPTIRIP , ABONELİK İŞLEMLERİNİ EKSİKSİZ TAMAMLAYACAKTIR.
Sıra No | 39
Poz No | TLS.ENG
Tanım | Termo Plastik Poliüretan (TPU) Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi Yapılması İşi
Birim | MT
Kitap | PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi | BAKINIZ: HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY TEKNİK ŞARTNAMESİ
Sıra No | 40
Poz No | TLS.ENG.BETON
Tanım | Hissedilebilir Beton Zemin Yapılması
Birim | MT
Kitap | PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi | Plan ve projesinde gösterilen yerlere 40*40*6 cm ebatlarında beton hissedilebilir zemin yapılması işidir. Hissedilebilir zemin teknik şartnamesinde detayları verilmiştir. Uygulama yapılacak istikametler idare tarafından belirlenecektir. Dolgu malzemesinin (idare malı) nakliyesi, serilmesi, kompaktörle sıkıştırılması, 0-3 mm aralığında 3 cm ocak kumu (idare malı) nakliyesi, serilmesi, tesviyesinin mastarla yapılması, beton hissedilebilir taşın temini, nakliyesi ve uygulaması yükleniciye aittir.
Sıra No | 41
Poz No | TLS.HAZIRCİM
Tanım | RULO HAZIR ÇİM DÖŞENMESİ
Birim | M2
Kitap | PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi | Teknik Tarifi: ÇİM ŞARTNAMESİ Firma sadece rulo çim serilme işlemi yapabilir. İdaremiz sadece alana dikilecek olan fidan ve süs bitkilerini verecektir. Ekim için gerekli olan tesviye toprağı, gübreli toprak ve rulo çim firma tarafından temin edilip, döşeme firma tarafından yapılacaktır.İlk biçime kadar sulama ve bakım firmaya ait olup çimler kardeşlenip 10 cm boyuta geldiğinde (yani biçime geldiğinde) idaremize teslim edecektir. A) Tesviye toprağı özellikleri; -Tesviye toprağı olarak kullanılacak olan topraklar killi, tınlı, killi kumlu topraklar olmalıdır. -Killi toprak olmasının sebebi bünyesinde bulunduğu bitki besin maddelerince zengin olması ve gübre etkisinin kalıcı olmasını sağlar. -Bünyesinde su tutan toprak olmalıdır. -Taş ve hafriyatlardan arındırılmış temiz toprak olmalıdır. -İçerisinde yabancı madde olmamalıdır. B) Dolgu toprağı özellikleri; -Dolgu toprağı içerisinde kullanılan çiftlik gübresi en az 1 yıllık yanarak bitkilerde kullanılacak halde olmalıdır. - Dolgu toprağı topaklanmış olmamalıdır (granüler yapıda) elenmiş olması gerekir. - Dolgu toprağı içerisindeki gübre oranı en az %50 olmalıdır. - Dolgu topağı içerisinde yabani bitki tohumu olmamalıdır. - Dolgu topağı içerisinde yabancı madde ve taş,çakıl olmamalıdır. YÖNTEM: RULO ÇİM DÖŞEMESİ-Döşemesi yapılacak çimin karışım oranları şartnamede belirtmiş olduğumuz (%40 lolıum perene, %40 festuca arunducenea ve %20 poapratensis) gibi olmalıdır. Türkiye iklim koşullarına uygun yavaş büyüyen varyetelerden olacaktır.Varyetelerden tamamen toprak+ torfta yetişen %100 doğal canlı olacaktır.Bu istekler ayrı ayrı belgelenecektir. -Çimin nakli firmaya ait olup kesim, taşıma ve döşeme esnasında çimin dağılmasını önlemek için fileli üretim ve nakil yapılmış olmalıdır. -Döşenecek çimin ömrü en az 10 yıl olmalıdır. -Çimler 50*100*3 cm boyutlarda kesilmiş ve döşenmiş olup kesilmeden önce biçimi yapılmış ve 2 cm’lik saçak-toprak kalınlığı olacaktır. Çim dokusu sık olup, kellik yada çekince kolayca ayrılma-yırtılma gibi sorunlar olmayacaktır. -Tüm ölçülerde + - %10 serbestlik vardır. -Döşenen çim alanda yeşil görüntü sağlayıp, köklenme ve kaynama yapıp üzerinde gezinme ve spor yapma imkanı olacaktır. -Yabancı otlardan, mantar ve hastalıklardan korunmuş olduğu belgelenecektir. -Çim döşendikten itibaren 1 hafta çim sulamasına çok azami bir şekilde sabah ve akşam sulanacak daha sonra günde 1 sefer olmak üzere sulamaya devam edilecektir. -Döşemesi yapılan çimlerin bağlantı yerleri üzerine çim köklerinin hava alıp kurumaması için yukarda belirttiğimiz özellikteki örtü toprağı ile kapatılmalıdır. -Çim döşeme işi sözü edilen alan içinde yukarda belirttiğimiz alt yapı tamamlandıktan sonra dolgu toprağı ilave edilerek kaba ve ince tesviye yapıldıktan sonra çim döşeme işi yapılmalıdır.
Sıra No | 42
Poz No | TLS.HYDROCİM
Tanım | Hydroseeding Uygulaması Yapılması
Birim | M2
Kitap | PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi | Hydroseeding uygulama yapım işi, teknik şartnamelere, esaslar ve şartlar dahilinde şevin tüm alanına uygulanacaktır.Hydroseeding karışımında kullanılacak malzemeler ( malç, organik bağdaştırıcı - yapıştırıcı, gübre ve hümik asit - iz elementler) doğal olacak, doğaya hiçbir zararı olmayacak, doğada % 100 çözünebilir olacak, yanıcı olmayacak, çevreye koku yaymayacaktır. Malç; selülozik bazlı ve 1000 m2 için 280 kg oranında kullanılacaktır. Organik Bağdaştırıcı – Yapıştırıcı ; Guar gum veya çapraz bağlı hidrokolloid polimerlerden oluşmalıdır. Güçlü ve kalın çim kurulmasını destekleyici hydroseeding bulamacının viskozitesini en ideal seviyeye çıkarmalıdır.Gübre 1; Gübre suda eriyebilen granül/toz yada sıvı formülasyonda çim başlangıç gübresi özelliğinde, sertifikalı ve 1.000 m2 için 3 kg/lt oranında kullanılacaktır.Gübre 2 ;Kontrollü salınan besin maddeleri, kontrollü salınan azot, iz elementler içerin hızlı çimlenme ve hızlı kardeşlenmeyi teşvik edecek 19-19-5+2 MgO+TE gübre ve 1.000 m2 için 5 kg kullanılacaktır. Hümik Asit ve İz Elementler; Leonardit kökenli sıvı hümik asit ile şelatlanmış çeşitli organik asitler ve makro-mikro besin elementleri içermelidir. Toprağın asidik ve bazik değerini düzenleyici malzeme kullanılmalıdır. Kullanım oranı 1.000 m2 için 2 lt olmalıdır.Hydroseeding Standardı; 450 lt – 500 lt suya 1 balya malç kullanılacak ve 90 m2 alan kaplayacak. Hydroseeding ekipmanı spreyleme yaparken aynı zamanda da karıştırma sistemi çalışmaya devam edecek. Tohum karışımı; % 15 Korunga,% 10 Lolium Perenne, % 10 Festuce Arundinacea, % 10 Dactylis Glomerata, % 10 Bromis İnermis, % 10 Agropyron İntermedium, % 10 Agropyron Elongatum, % 10 Agropyron Cristatum, % 5 Phleum Pratense, % 5 Trifolium Repens, % 5 Poa Annua. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Özel teknik şartnamesinde belirtilen hydroseeding uygulama yapım işi, Hydroseeding karışımında kullanılacak malzemeler (tohum, malç, organik bağdaştırıcı - yapıştırıcı, gübre ve hümik asit ve iz elementler) ve kullanılacakher türlü malzemenin temini,araç, alet ve edevatın, iş başına nakli, depolanması ve muhafazası, hydroseeding uygulama malzemesinin hydro mulcher ile uygulanması,tüm malzeme alet ve edevatın iş yerine temini, montajı, her türlü yatay ve düşey taşımalar, şev üzerinde yapılacak uygulamalar, uygulamadan sonra başarısız alanların tamamlanması, uygulama alanının gübrelenmesi, biçme dahil bir (1) bakım ve sulama, her türlü malzeme zaiyatı, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlemlerin yapılması lüzumlu her türlü işçilik, malzeme , makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yoktur. Ölçü: Hazırlanmış, başarılı olarak hydroseeding uygulanmış ve bakımı yapılmış şev üzerinde ölçülen m2 (metrekare) cinsinden alanıdır. Ödeme: Birim Fiyat Cetvelinde "Hydroseeding Uygulaması Yapılması" m2 birim fiyatı üzerinden yapılır.
Sıra No | 43
Poz No | TLS.KBBORDÜR
Tanım | BAZALT AGREGALI KUMLAMALI BETON YOL BORDÜRÜ YAPILMASI
Birim | MT
Kitap | PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi | Proje ve tekniğine uygun olarak Kumlamalı beton bordürlerin yerlerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı(Poz no:10.010/MK) ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden ölçülür. NOT : Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17.175/MK numaralı pozundan yararlanılmıştır.
Sıra No | 44
Poz No | TLS.KBORDÜR
Tanım | GRANİT AGREGALI KUMLAMALI BETON YOL BORDÜRÜ YAPILMASI
Birim | MT
Kitap | PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi | Proje ve tekniğine uygun olarak Granit Agregalı Kumlamalı beton bordürlerin yerlerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı(Poz no:10.010/MK) ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden ölçülür. NOT : Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17.175/MK numaralı pozundan yararlanılmıştır.
Sıra No | 45
Poz No | TLS.PKÜ-1
Tanım | Pilli Kontrol Ünitesi 1 İstasyonlu
Birim | AD
Kitap | PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi | Yeşil Alan sulamalarında kullanılan selenoid vanaların çalışma zamanlarını programlamak üzere her marka model ve ölçü kontrol ünitesi için ayrı hazırlanmış program sayısı, başlama zamanı sayısı, istasyon sayısı, karakteristiklerini veren üç ayrı imalatcı firmadan temin edilecek prespektüsleri onanmak kaydıyla; hızlı programlamayı sağlayan önceden ayralanmış programı bulunan, test programı ile sistemi test edebilme olanağı olan, bağımsız programlı, su tasarruf fonksiyonu ile mevsim değişikliklerinde sulama sürelerini global olarak belli oranlarda artırıp azaltabilme özelliğine sahip 9 V DC pilli, transformatörlü, kendinden muhafaza kutulu, komple olarak iş yeri temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi
Sıra No | 46
Poz No | TLS.PKÜ-2
Tanım | Pilli Kontrol Ünitesi 2 İstasyonlu
Birim | AD
Kitap | PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi | Yeşil Alan sulamalarında kullanılan selenoid vanaların çalışma zamanlarını programlamak üzere her marka model ve ölçü kontrol ünitesi için ayrı hazırlanmış program sayısı, başlama zamanı sayısı, istasyon sayısı, karakteristiklerini veren üç ayrı imalatcı firmadan temin edilecek prespektüsleri onanmak kaydıyla; hızlı programlamayı sağlayan önceden ayralanmış programı bulunan, test programı ile sistemi test edebilme olanağı olan, bağımsız programlı, su tasarruf fonksiyonu ile mevsim değişikliklerinde sulama sürelerini global olarak belli oranlarda artırıp azaltabilme özelliğine sahip 9 V DC pilli, transformatörlü, kendinden muhafaza kutulu, komple olarak iş yeri temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi
Sıra No | 47
Poz No | TLS.PKÜ-4
Tanım | Pilli Kontrol Ünitesi 4 İstasyonlu
Birim | AD
Kitap | PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi | Yeşil Alan sulamalarında kullanılan selenoid vanaların çalışma zamanlarını programlamak üzere her marka model ve ölçü kontrol ünitesi için ayrı hazırlanmış program sayısı, başlama zamanı sayısı, istasyon sayısı, karakteristiklerini veren üç ayrı imalatcı firmadan temin edilecek prespektüsleri onanmak kaydıyla; hızlı programlamayı sağlayan önceden ayralanmış programı bulunan, test programı ile sistemi test edebilme olanağı olan, bağımsız programlı, su tasarruf fonksiyonu ile mevsim değişikliklerinde sulama sürelerini global olarak belli oranlarda artırıp azaltabilme özelliğine sahip 9 V DC pilli, transformatörlü, kendinden muhafaza kutulu, komple olarak iş yeri temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi
Sıra No | 48
Poz No | TLS.SPARKE
Tanım | BAZALT AGREGALI KUMLAMALI BETON PARKE TAŞLARI İLE ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI
Birim | M2
Kitap | PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi | Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta (Poz. No: 08.008) kum serilmesi, Bazalt Agregalı Kumlamalı Beton Parke Taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Döşenmiş saha hesaplanır. NOT : Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17.155/MK numaralı pozundan yararlanılmıştır.
Sıra No | 49
Poz No | TLS.TRTN1
Tanım | Çarpma etkisini azaltan antistatik kauçuk zemin kaplaması yapılması (3cm kalınlıkta, 40*40 veya 50*50 ebatlarında)
Birim | M2
Kitap | PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi | İdarenin talebine göre 40x40cm veya 50x50cm ebatlarında kauçuk zemin kaplama malzemelerinin uygulanması; idarenin şekil, renk, model gibi ürün özelliklerinin belirlenmesi sonrasında öncelikle zemin hazırlığı yapılır. Düz ve pürüzsüz bir beton zemin elde edildikten sonra yapıştırıcı malzeme, m² başına yaklaşık 0,85 kg olacak şekilde beton yüzeye marley tarağı ile sürülüp üzerine dizilerek kaplama işlemi başlatılır. Yapıştırıcı sürme ve kaplama işlemi 5-7m.lik sıralar halinde uygulanmalıdır. Altı yumurtalı kauçuk malzemenin kullanımında ise, sıkıştırılmış ve düzlenmiş toprak zemin üzerine ince kumla mastar çekilerek yapıştırıcısız direkt uygulama yapılacaktır.inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Döşenmiş saha hesaplanır. Uygulamaya başlamadan önce zeminin iyice tetkik edilip, program yapılarak yapıştırıcının kullanılmasına idareden onay alınacaktır. Kauçuk zemin kaplamalarının uygulanacakları mekana önceden getirilip bir süre ortama uyum sağlamaları için bekletilmeleri gerekmektedir. Zemin ısısı minimum 15 derece olmalı ve rölatif mekan rutubeti % 65 olmalıdır. Yapıştırmaya geçmeden önce, karolar mekana yerleştirilmeli ve fazlalıkların nereden kesileceğine karar verilmelidir. Fazlalıkların hazırlık aşamasında yapıştırıcı uygulanmadan önce kesilecektir. Önce alt kutudaki malzeme karıştırılır. Sonra üst kutudaki sertleştirici ( B birleşeni ), alt kutudaki ana malzemeye ( A birleşeni ) dökülür ve homojen bir karışım sağlanıncaya kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım 30 ile 45 dakika arasında kullanılmalıdır. Bu süre yaz aylarında 15 ile 25dakika ya kadar düşürülür. Şahtı bozuk ve nemli zeminlerde uygulama öncesi beton zemin astarı, şapı düzgün ancak nemli ve tozlu zeminlerde tek bileşenli şeffaf astar kullanılacaktır.
Sıra No | 50
Poz No | TLS.TRTN2
Tanım | Epdm yüzeyli Sentetik Zemin Kaplaması Yapılması (8mm sbr + 7mm epdm)
Birim | M2
Kitap | PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi | Eğimleri doğru verilmiş asfalt veya beton zemin öncelikle her türlü toz,kir ve nemden arındırılır. Daha sonra zemine rulolar yardımı ile bir kat primer (Etil asetat, poliüretan binder karışımı) uygulaması yapılır. Primer zemin ile zemin kaplama malzemesinin birbirine sıkıca bağlanmasını sağlayan tabakadır. Primer tabakanın kurumasını müteakip uygulamanın ilk aşaması olan SBR granüler tabakanın döküm işlemi yapılır.İlk olarak 1-3 mm kalibrede ki SBR kauçuk granüller %18 oranında poliüretan binder ile karıştırılır. 1-3 mm kalibrede ki SBR granüllerden metrekade 1 mm kalınlık elde edebilmek için metrekarede 0,6 kg granül kullanılır. Daha sonra özel finisher ile asfalt döker gibi hem ısıtıp hem karıştırmak suretiyle karışım zemine serilir. Oluşan siyah renkli SBR granül tabakanın kuruma süresi yaklaşık olarak 10-15 saattir. Bu süre zarfında zemine kesinlikle girilmeyecektir. Kürleşme tamamlandıktan sonra yine 1-3 mm kalınlığında EPDM granüller %20 oranında poliüretan binder ile karıştırılır ve finisher siyah tabakanın üzerine serilir. 1-3 mm kalibreli EPDM ile metrekarede 1 mm kalınlık elde etmek için metrekarede 1 kg EPDM kullanılacaktır. Böylece BALLFLEX zemin hazırlanmış olur. Yukarıda bahsi gecen finisher 2.8 m eninde olup bu ölçüden daha kısa olan alanlarda veya finisher girmesinin mümkün olmadığı alanlarda uygulama tamamen el ile yapılır. Garanti: Dökme tartan ürünü 5 yıl uygulama ve montaj hatalarına karşı garanti altındadır.
Sıra No | 51
Poz No | Y.16.050/14
Tanım | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Birim | M3
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 20/25 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. NOT: 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.
Sıra No | 52
Poz No | Y.23.011
Tanım | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil)
Birim | TON
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | 4,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi, mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 ton hasır çeliğin fiyatı: ÖLÇÜ: 1) Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır. 2) Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz. 3) Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil edildiğinden hesaba katılmaz. ______________________________________________________ ÇELİK HASIR AĞIRLIK TABLOSU ÇUBUK ARALARINA GÖRE Kg/m²(Tek Yön) Çap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm ______________________________________________________ 4.0 0.099 1.97 1.32 0.99 0.66 0.49 0.39 0.33 5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.51 5.5 0.187 3.73 2.49 1.87 1.24 0.93 0.75 0.62 6.0 0.222 4.44 2.96 2.22 1.48 1.11 0.89 0.74 6.5 0.260 5.21 3.47 2.60 1.74 1.30 1.04 0.87 7.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01 1.51 1.21 1.01 7.5 0.347 6.94 4.62 3.47 2.31 1.73 1.39 1.16 8.0 0.395 7.89 5.26 3.95 2.63 1.97 1.58 1.32 8.5 0.445 8.91 5.94 4.45 2.97 2.23 1.78 1.48 9.0 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 2.50 2.00 1.66 9.5 0.556 11.13 7.42 5.56 3.71 2.78 2.23 1.85 10.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.06 10.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53 3.40 2.72 2.27 11.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 2.98 2.49 11.5 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26 2.72 12.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96
Sıra No | 53
Poz No | Y.26.017/128
Tanım | 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk)
Birim | MT
Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi | Proje ve tekniğine uygun olarak 30x10xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşının yerine montajı, iki oluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Oluk taşı boyu projesi üzerinden hesaplanır.
Sıra No | 54
Poz No | Y.TLS.BGNT
Tanım | GRANÜL KAPLI DEKORATİF YÜZEYLİ BETON PARKE TAŞI İLE ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI
Birim | M2
Kitap | PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi | TS 2809 EN1342 standardına uygun granül kaplı dekoratif yüzeyli beton parke taşının temini, granül kaplı dekoratif yüzeyli beton parke taşını iş bu şartname ekindeki detay çizime uygun döşenmesi için gerekli 0-3 kırmataş tozunun temini, serilmesi, granül kaplı dekoratif yüzeyli beton parke taşının döşenmesi, silindir veya kompaktör ile sıkıştırılması, döşenen taşın derz aralarının kuru mil kum ile boşluk kalmayacak şekilde iyice doldurulması, Bütün malzemelerin işyerine ait taşımalarıyla, yükleme ve boşaltmaları, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma ve boşaltmaları, kırmataş tozunun serilmesi, sıkıştırılması, kuru mil kumun el süpürgesi marifetiyle derz araları dolana kadar süpürülmesi, her türlü işçilik, her türlü alet edevat giderleri ile, yüklenici karı ve genel giderler dahil, (KDV hariç) Granül kaplı dekoratif yüzeyli beton parke taşı döşenmesinin birim fiyatı ……..…….. TL/m²’dir. Ölçü: Granül kaplı dekoratif yüzeyli beton parke taşı döşenen yüzeyin alan cinsinden ölçüsüdür. Refüj kısmında enine ölçü; Yerinde döşenmiş granül kaplı dekoratif yüzeyli beton parke taşın eğimli yüzeyine şerit metre tutularak alınan ölçüdür. Elektrik, Telekom, Kanalizasyon menhol ve baca kapak ölçüleri alan hesabından düşülecektir. Granül kaplı dekoratif yüzeyli beton parke taşı özellikleri teknik şartnamede tarif edilmiştir.